Лабораторная работа № 5

ИССЛЕДОВАНИЕ КПД РЕДУКТОРА

- Экспериментальная установка и поле варьирования факторов

Схема установки

Тахогенератор          Двигатель          Редуктор          Тормоз

Регулятор скорости		    Регулятор момента

об.

в

мин

Предельные значения факторов			Поле варьирования факторов

| fmcmin |  |  | nmдmin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| facmin мм |  |  | nmдmax |  |  |
| fmcmax |  |  | naдmin |  |  |
| facmax |  |  | naдmax |  |  |

2. Определение тарировочных зависимостей для тормоза и двигателя

Схема тарировочных устройств

Нагружающее устройство		Измерительная система

Рычаг l0+l       Груз G	                 Рычаг lи      Пластина     Индикатор

Данные тарировки индикатора тормоза при G т = _____ Н;    l т = _______ м

| j | i | – | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mci | Нм | 0,4 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 1,6 |  | 2,0 |  |
| 1 | fci1 | мм | 1 |  | 15 |  | 3 |  | 4 |  | 12 |  |
| 2 | fci2 | мм | 11 |  | 10 |  | 13 |  | 9 |  | 8 |  |
| 3 | fci3 | мм | 14 |  | 2 |  | 5 |  | 7 |  | 6 |  |
| Сред. | fcicp | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Данные тарировки индикатора двигателя при G д = _____ Н;   l д = _______ м

| j | i | – | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mдi | Нм | 0,06 |  | 0,09 |  | 0,12 |  | 0,15 |  | 0,18 |  |
| 1 | fдi1 | мм | 5 |  | 8 |  | 9 |  | 12 |  | 13 |  |
| 2 | fдi2 | мм | 2 |  | 4 |  | 14 |  | 7 |  | 1 |  |
| 3 | fдi3 | мм | 10 |  | 6 |  | 3 |  | 15 |  | 11 |  |

График тарировочной зависимости для движущего момента

0.18

Hм

0.12

0.09

0.06

Мд

0.03

0.5

0

1.0

мм

fд

Регрессионная модель тарировочной зависимости для двигателя

Mд = f ( fд ) = ________________________

3. Экспериментальное определение зависимости   = f(Mc).

Редуктор _______________________________ , частота вращения вала двигателя  nд = ___________об/мин,  передаточное   отношение  u12 = _______

| j | fcicp | мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mci | Нм | 0,4 |  | 0,8 |  | 1,2 |  | 1,6 |  | 2,0 |  |
| 1 | fдi1 | мм | 7 |  | 12 |  | 5 |  | 15 |  | 13 |  |
| 2 | fдi2 | мм | 8 |  | 9 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 3 | fдi3 | мм | 10 |  | 14 |  | 11 |  | 6 |  | 1 |  |

Регрессионная модель зависимости КПД от момента сопротивления

 = f (Mc) = _______________________

0.2

0

2.0



График зависимости КПД от момента сопротивления

1.0

1.2

1.6

0.8

0.8

0.6

0.4

0.4

Нм

Mc

4. Выводы

Подпись преподавателя					«	»		        199   г.